诚 信 / 务 实 / 廉 洁 / 高 效

| 项目编号： | 2021-SH092 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 厦门象屿智慧供应链有限公司施工用电 |
| 采购方式： | 竞争性谈判 |
| 采 购 人： | 厦门象屿智慧供应链有限公司 |

二O二一年三月十九日

- 目   录

第一章  谈判邀请	3

谈判邀请函	3

谈判项目一览表	5

第二章  谈判响应供应商须知	6

谈判响应供应商须知前附表	6

一、说明	9

二、采购文件	11

三、谈判响应文件的编写	12

四、谈判响应文件的提交	15

五、谈判响应文件的评估和比较	15

六、成交与签订合同	19

第三章  项目内容及要求	21

一、谈判项目一览表	21

二、项目需求描述	21

三、谈判响应供应商资格要求与资格证明文件	24

四、谈判要求	24

五、报价要求	25

六、项目完成期	26

七、验收条件及标准	26

八、质量服务及维保服务要求	26

（一）、质量要求	26

（二）、维保服务要求	27

九、知识产权	27

十、合同签订和付款方式	27

十一、其他事项	27

十二、补充说明——响应文件的充分性	28

第四章   合同范本（参考文本）	29

第五章  谈判响应文件格式	51

# 第一章  谈判邀请

## 谈判邀请函

受厦门象屿智慧供应链有限公司委托，厦门市务实采购有限公司对其“厦门象屿智慧供应链有限公司施工用电”项目以竞争性谈判方式进行采购，现欢迎经采购人确认的供应商前来提交密封的谈判响应文件。

1. 项目编号：2021-SH092

2. 项目名称、数量及主要技术要求：见项目一览表。

3. 采购文件购买时间：即日起（节假日除外），采购文件查阅和购买地点：招标代理机构前台。

4. 采购文件售价200元人民币（含电子版图纸），需邮寄的企业另加50元人民币EMS邮寄费。采购文件售后不退。

5. 所有谈判响应文件应于2021年3月26日上午9：00时（北京时间）之前递交到厦门市务实采购有限公司收标处（厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼），逾期递交的或不符合规定的响应文件将被拒绝。谈判时间与谈判响应文件递交截止的时间相同，谈判地点：厦门市务实采购有限公司评标室（厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼）。

6. 谈判响应供应商对本次谈判活动事项提出疑问的，请以信函或传真方式与招标代理机构联系。

7. 以上信息或本项目的其它内容如有变更，招标代理机构将通过信函或传真方式通知受邀供应商，请各谈判响应供应商在谈判截止前随时留意关于本谈判项目的有关信息。

招标代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼　　邮编：361004

联系人：李俊华13606938167  电话：0592-5822910、5822905   传真：0592-5822911

E-MAIL:ljh2290055@126.com

银行账户信息：

| 账户类别 账户信息 | 谈判响应保证金 | 成交咨询服务费及采购文件费 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 兴业银行厦禾支行 | 厦门银行银隆支行 |
| 账 号 | 129360101400001856 0100539369690640 | 83600120420000252 |
| 收款单位 | 厦门市务实采购有限公司 |  |
| 保证金咨询电话 | 0592-5822100 5822902 |  |

附：谈判项目一览表

## 谈判项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术要求 | 履约地点 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门象屿智慧供应链有限公司施工用电 | 1项 | 详见谈判文件 第三章 | 厦门市行政区域内采购人指定地点 | 合同签订后60个日历日内完成安装调试并交付使用（即通电）。 |

注：本项目为一个合同包，响应供应商对本项目所有内容进行谈判响应时必须完整。谈判、评审与授标以合同包为单位。

# 第二章  谈判响应供应商须知

## 谈判响应供应商须知前附表

本须知前附表中的条款是与《谈判响应供应商须知》中的条款相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 谈判响应供应商资格要求 详见第二章“谈判响应供应商须知”第3条，以及下列要求： 1、合格的法人营业执照副本复印件。 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 2.1响应供应商须具备电力监管机构颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，具备承装类、承修类、承试类资质，同时具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包资质或电力工程施工总承包资质，并提供相关资质证书复印件。 2.2响应供应商须具备建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》，并提供证书复印件。 2.3福建省外承装（修、试）设施法人企业还必须在项目建设所在地的建设主管部门取得《省外承装（修、试）电力设施企业跨区作业备案证明》,响应供应商须在响应文件中提供前述资质及证明的有效复印件。 3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 4、响应供应商代表不是法定代表人的，必须在响应文件中提供法定代表人授权书原件。 5、本项目不接受联合体谈判响应。 6、投标单位为一般纳税人。 以上资格证明文件均应加盖谈判响应供应商公章。 |
| 2 | 谈判响应有效期：谈判响应截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应被拒绝。 |
| 3 | 谈判响应文件递交地址：见第一章谈判邀请。 谈判响应截止时间：见第一章谈判邀请。 |
| 4 | 谈判响应保证金： 在谈判响应截止时间前，谈判响应供应商应提交谈判响应保证金人民币贰万元整（￥20000元），谈判响应供应商应自行办妥、缴交至招标代理机构指定账户，保证金以谈判截止时间前实际到帐为准（谈判响应供应商应在银行受理单据上标明采购项目编号，并在用途一栏上注明“保证金”）, 谈判响应截止时间前谈判响应供应商应提供银行转账受理回执单据等，不能在谈判现场缴交现金或以个人名义交纳谈判响应保证金。 |
| 5 | 谈判流程及规则： - 招标代理机构按有关规定组建谈判小组，编制竞争性谈判文件。 - 谈判响应供应商购买谈判文件，在规定的时间内递交谈判响应文件，在平等的条件下参加谈判。 - 按递交响应文件的签到顺序以随机方式抽取谈判顺序。 - 谈判小组审阅谈判文件及谈判响应供应商的谈判响应文件。 - 谈判小组对谈判文件和响应文件提出重点的谈判内容。 - 按照确定的谈判顺序，谈判小组依次与谈判响应供应商进行“一对一”谈判。 - 根据谈判文件的有关规定，组织谈判小组与已递送竞争性谈判响应文件的各谈判响应供应商进行一轮或多轮谈判。 - 每轮谈判结束前由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，招标代理机构将以书面形式通知谈判响应供应商下一轮谈判的时间。 - 在谈判过程中，如果谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应供应商，以便使每个谈判响应供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的报价。 - 谈判响应供应商结合谈判小组的要求，根据本公司的实际情况，对响应文件进行补充、修正、承诺等，进行最后报价。 - 除非谈判标的有变动，否则，后一次的报价不得高于前一次的报价。 - 谈判响应供应商递交的响应文件补充、修正、承诺、最终报价函应予密封并交至招标代理机构前台，招标代理机构工作人员在收齐全部谈判响应供应商材料后，统一送达谈判小组。 - 谈判小组对各谈判响应供应商的技术、商务进行评议和比较，在完成技术商务评审后统一开启各谈判响应供应商的最终报价。 - 谈判小组根据成交规则推荐预谈判成交供应商。 - 招标代理机构将成交结果以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应供应商。 - 在谈判中，采购人、招标代理机构和谈判响应供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判响应供应商的技术资料、价格和其他信息。 |
| 6 | 谈判内容： - 技术方案、技术要求的响应、优化程度、工期进度； - 商务响应情况，质量保证期，售后服务承诺等； - 谈判初始报价及谈判最后报价； - 其他采购文件要求的因素。 |
| 7 | 评审具体方法和标准（附后） |
| 8 | 采购代理服务费标准及缴纳方式： 招标代理机构按物价部门核定的标准向谈判成交供应商收取采购代理服务费，收费标准（以成交标段金额为基数）具体为：基数≤100万元部分，按1.5%计取；100万元＜基数≤500万元部分，按1.1%计取；分段累进计算。谈判成交供应商在领取成交通知书时，应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清成交服务费。 |
| 9 | 重要提示： 1、交通拥堵，递交谈判响应文件请提前做好准备。在规定的谈判截止时间之后送达的谈判响应文件将被拒收，敬请谅解。 2、考虑到银行上班时间较迟，谈判保证金应提前缴交，未按规定按时足额提交谈判保证金的或谈判保证金未实际到帐的谈判响应文件将被视为无效响应文件。 3、谈判响应供应商代表在谈判当日应另行携带加盖公章的银行转账底单复印件，交代理机构相关财务人员，以便开具谈判保证金收据。 |

（续附）评审具体方法和标准：

一、对所有谈判响应供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由谈判小组根据采购文件要求(无效响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应采购文件要求且经谈判后未能提供实质性响应材料的均不进入评分程序。

二、谈判小组对通过以上审核的有效谈判响应供应商进行评审和推荐，

（1）在所有有效谈判响应供应商均符合采购需求，质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的谈判响应供应商作为谈判成交供应商。

（2）若参与本项目谈判响应的只有两家单位，谈判小组可以与两家谈判响应单位进行谈判，并按本评审办法进行评审；只有一家的，可以采取单一来源方式采购，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交人。

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或招标代理机构

2.2 “采购人”系指本次本项目的建设单位。

2.3 “招标代理机构”系指组织本次采购项目的厦门市务实采购有限公司。

2.4  “谈判响应供应商”系指购买了本采购文件，且已经提交或者准备提交本次谈判响应文件的供货商或服务商。

3. 合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本采购文件所述货物及服务的，符合本采购文件规定资格要求的境内供货商或服务商均可能成为合格的谈判响应供应商。

3.2 谈判响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个谈判响应供应商只能提交一个谈判响应文件。如果谈判响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目谈判：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司及其直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

（4）单位负责人（董事长或总经理）为同一人的不同单位。

3.4 谈判响应供应商不得与本次采购项目项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效谈判响应处理：

- 不同谈判响应供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

- 不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

- 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、谈判的；

- 谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判响应文件的实质性内容；

- 谈判响应供应商之间约定成交人；

- 谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判或者成交；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判；

- 谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动；

- 不同谈判响应供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- 不同谈判响应供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同谈判响应供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

- 不同谈判响应供应商的谈判响应文件相互混装；

- 不同谈判响应供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 有关法律、法规或规章规定的其他串通谈判行为。

3.6本项目不接受联合体谈判响应。

3.7采购单位、采购代理机构有下列情形之一的，将被认定为采购单位、采购代理机构与谈判响应供应商有串通谈判行为，该谈判响应供应商谈判作无效谈判处理：

- 在谈判前开启谈判响应文件并将有关信息泄露给其他谈判响应供应商;

- 评审结果公告前，直接或者间接向谈判响应供应商泄露谈判小组成员等信息；

- 明示或者暗示谈判响应供应商压低或者抬高谈判报价；

- 授意谈判响应供应商撤换、修改谈判响应文件；

- 明示或者暗示谈判响应供应商为特定谈判响应供应商成交提供方便；

- 为谋求特定谈判响应供应商成交而采取的其他串通行为。

4. 谈判响应费用

4.1 谈判响应供应商自行承担其响应谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，“采购人”、“招标代理机构”均无义务和责任承担这些费用。

## 二、采购文件

5. 采购文件的组成

5.1 采购文件用以阐明所需货物及服务谈判程序、内容和合同主要条款。采购文件由下述部分组成：

（1） 谈判邀请

（2） 谈判响应供应商须知

（3） 项目内容及要求

（4） 谈判响应文件格式

6. 采购文件的澄清

6.1 谈判响应供应商对采购文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的时间、地址按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况发出相关书面材料，该澄清内容为采购文件的组成部分。

7. 采购文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依谈判响应供应商要求澄清的问题而修改采购文件，但应当发出相关书面材料，该修改内容为采购文件的组成部分，对谈判响应供应商具有约束力。谈判响应供应商可向招标代理机构索取书面修改文件。谈判响应供应商在收到该文件后应以书面形式予以确认，否则视为收悉。谈判响应供应商编制谈判响应文件时被视为已考虑了上述修改。

7.2 为使谈判响应供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判响应文件的修改，招标代理机构可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间。

7.3答疑文件、补充通知、修改通知将构成采购文件的一部分，对谈判双方均有约束力；答疑文件、补充通知、修改通知与采购文件不一致的部分及内容以前者为准；答疑文件、补充通知、修改通知内容不一致，以最后一次发出的为准。

## 三、谈判响应文件的编写

8. 要求

8.1 谈判响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其谈判响应将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（或服务）只能有一个报价。

9. 谈判响应文件语言

9.1 谈判响应文件应用中文书写。谈判响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包括但不限于本采购文件第四章《谈判响应文件格式》的内容。

11. 谈判有效期

11.1谈判响应文件从谈判响应供应商须知前附表所规定的谈判响应截止期之后开始生效，在谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于谈判有效期满之前书面要求谈判响应供应商同意延长有效期，谈判响应供应商应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金可按规定予以退还。谈判响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判响应供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金有效期，有关退还和不予退还谈判响应保证金的规定在谈判有效期延长期内继续有效。

12. 谈判响应保证金

12.1谈判响应保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

12.2 谈判响应供应商应在提交谈判响应文件之前向招标代理机构缴交谈判响应供应商须知前附表要求的谈判响应保证金。

12.3 谈判响应保证金用于保护本次谈判活动免受谈判响应供应商的行为而引起的风险。

12.4 谈判响应保证金的提交形式见谈判响应供应商须知前附表。

12.5 未按规定缴交谈判响应保证金的谈判，将被视为无效谈判响应。

12.6 未成交的谈判响应供应商在谈判结束后5个工作日内，凭其出具的《谈判响应保证金退还申请书》（见第四章附件）办理退还其保证金手续，保证金退还系原额无息退还。因谈判响应供应商原因逾期办理的，保证金仍原额无息退返。

12.7 在谈判成交供应商支付所有采购代理服务费并签订合同后（若有交付履约谈判响应保证金要求的，在谈判成交供应商交付履约谈判响应保证金并签订合同后）5个工作日内，招标代理机构对谈判成交供应商凭其签订的合同副本和出具的《判响应保证金退还申请书》（见第四章附件）予以原额无息退还其保证金。因谈判成交供应商原因逾期办理的，保证金仍原额无息退还。

12.8 谈判响应保证金的有效期为有效期及其后的30个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，谈判响应保证金将不予退还：

- 谈判响应供应商在谈判响应文件递交截止时间后，谈判有效期内撤回的；

- 谈判成交供应商未能按本须知第22条规定签订合同；

- 谈判成交供应商未按谈判响应供应商须知前附表规定缴纳采购代理服务费；

- 谈判成交供应商未按采购文件要求提交履约谈判响应保证金的；

- 以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 本采购文件中规定的其他没收谈判响应保证金的情形。

上述不予退还谈判响应保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 谈判响应文件的格式

13.1 谈判响应供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的谈判响应文件正本壹份，副本贰份，电子版一份（电子文档须盖公章），正本必须用A4等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按采购文件要求直接使用有效的且加盖谈判响应供应商公章的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2谈判响应文件应由谈判响应供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 谈判响应供应商应提交证明其拟供货物（或服务）符合采购文件要求的技术报价响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（或服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判响应供应商公章。

13.6 全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章或公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其谈判将被拒绝。

13.8 谈判响应供应商应将上述文件按顺序胶装或装订成册、打印页码，并编列谈判响应文件目录、资料清单。由于装订不规范或编排顺序混乱而导致谈判响应文件被误读或漏读，该谈判响应供应商可能将因此承担不利的评审结果或该谈判响应可能被视为无效谈判响应。

## 四、谈判响应文件的提交

14. 谈判响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判响应供应商应将谈判响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、谈判响应供应商名称、货物名称及“正本”或“副本”字样。谈判响应文件未密封将导致其谈判被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖谈判响应供应商公章或由谈判代表签字。

14.3 如果谈判响应文件由邮局或专人送交，谈判响应供应商应将谈判响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按谈判响应供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 谈判响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件，将被拒收。

14.6 谈判响应供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

14.7 谈判截止时间前提交的样品或样机，谈判响应供应商须于成交公告后一个工作日内领回（第1成交候选人的样品应由招标代理机构标识，由谈判响应供应商送交采购代理单位），逾期未领回时发生的样品或样机破损或丢失，由谈判响应供应商负责。特殊情况无法及时领回时，谈判响应供应商应提前与招标代理机构协商解决。

## 五、谈判响应文件的评估和比较

15． 谈判时间

15.1 在谈判响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 谈判由招标代理机构主持，邀请采购人、谈判响应供应商和有关方面代表参加。谈判响应供应商一般应派授权代表参加谈判，并办理签到手续。

16． 谈判小组

16.1招标代理机构根据采购货物（或服务）的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在采购文件递交时间后的适当时间里由谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐谈判成交供应商的建议。

17. 谈判响应文件的初审

对所有谈判响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照采购文件的要求和条件进行。

17.1 谈判小组将对谈判响应文件进行审查，以确定谈判响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判响应保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）对于漏报的货物细目单价和总价或单价和总价中减少的报价内容视为已含入其他货物细目的单价和总价之中。

（4）对于多报的货物细目的报价或报价中增加的部分报价在结算时从报价中给予扣除。

如果谈判响应供应商不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其谈判将被拒绝并没收其谈判响应保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，在对谈判响应文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据谈判响应供应商提交的谈判响应文件按谈判响应供应商须知前附表所述的资格标准对谈判响应供应商进行资格审查， 以确定其是否具备谈判资格。如果谈判响应供应商不具备谈判资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，或是在谈判响应过程中谈判响应供应商对象发生变更（包括响应主体变更）的，其报价将被视为无效报价，其谈判响应为无效谈判响应。

17.3.2 符合性检查。依据采购文件的规定，谈判小组对通过资格性检查的供应商还将从谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和谈判成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。对存在上述实质性偏离情况且不能满足采购人原本采购要求的谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）或是没有实质性响应的谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）将不进行评估，其谈判响应将视为无效谈判响应。凡有下列情况之一者，谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）也将被视为未实质性响应采购文件要求：

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）未按照本须知的规定进行密封、标记的；

- 谈判响应文件未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；

- 非法定代表人的签字人未在谈判响应文件中提供经法定代表人签字并加盖谈判响应供应商公章的有效授权委托书的；

- 谈判响应文件主要内容（如谈判响应文件、报价一览表等）未加盖谈判响应供应商公章；

- 谈判响应供应商未按规定提交谈判响应保证金的；

- 谈判响应供应商的谈判有效期不满足采购文件要求的；

- 谈判内容与项目内容及要求有重大偏离或保留的；

- 谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

- 谈判响应供应商未按规定进行分项报价；

- 谈判响应供应商提交的最终报价超过采购预算或控制价；

- 谈判响应供应商报价明显低于成本价的且不能合理说明或不在规定时间内作说明的；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）中提供虚假或失实资料的；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）不符合采购文件中规定的其它实质性条款（如不满足保修期、供货期要求等）；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）不满足采购文件中带★条款要求的；

- 谈判响应供应商的技术、商务谈判响应方面明显复制采购文件要求的；

- 采购人根据具体项目的情况对的实质性要求作特别的规定。

谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 谈判响应文件的澄清

18.1 对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 谈判小组将按谈判响应供应商须知前附表所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判响应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关有效证明材料，不能合理说明或不能提供相关有效证明材料的，可作无效谈判响应处理。

## 六、成交与签订合同

20. 成交准则

20.1 最低谈判价不作为成交的保证。

20.2 推荐情况

20.2.1谈判响应供应商的谈判响应文件符合采购文件要求，按采购文件确定评审方法、标准，经谈判小组评审并推荐成交候选供应商。

20.2.2出现谈判响应供应商有串通哄抬价格嫌疑，或出现影响采购公正的违法、违规行为，或因重大变故采购任务取消的，谈判小组可以作出不予推荐成交候选供应商、谈判失败的决定。

20.3评审结束后，招标代理机构在五个工作日内将评审报告送采购人。
20.4采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺

序确定拟谈判成交供应商。

20.4.1 采购人可以要求拟谈判成交供应商候选人提供谈判响应文件中复印件的原件进行核对,以及审查拟谈判成交供应商候选人的谈判响应供应商资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及在不违背相关法律法规规定的其它采购人认为有必要了解的问题。

20.4.2接受质询的成交候选人必须如实回答询问或接受采购人的考察，并提供所需的有关资料。

20.4.3如果成交候选人未在谈判结束后的5个工作日内配合采购人办理20.4.1款项的内容,或无能力履行合同，其谈判将被拒绝，采购人将对第二成交候选人做类似审查，并将审查结果报谈判小组讨论或上报采购主管部门按相关规定处理。

21. 成交通知

21.1 结果确认后，招标代理机构将向谈判成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和谈判成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者谈判成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

谈判响应供应商对成交公告有异议的，应当在成交发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构应当在收到谈判响应供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

谈判响应供应商未在上述规定的时间内提出质疑的,之后，其提出质疑将被拒绝。

21.2 招标代理机构将在《成交通知书》发出的同时将未成交通知书发送给未成交的其它谈判响应供应商，请未成交的谈判响应供应商到招标代理机构领取。

21.3 《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在成交通知书发出后5个工作日内无息退还未成交的谈判响应供应商的谈判响应保证金（含保函），在采购人与谈判成交供应商签订合同后（若有交付履约谈判响应保证金要求的，则在谈判成交供应商交付履约谈判响应保证金后）5个工作日内，无息退还谈判成交供应商的谈判响应保证金。有关谈判响应供应商应按采购文件要求及时向招标代理机构提交退还谈判响应保证金的凭证材料。

22. 签订合同

22.1采购代理机构在项目成交公告发出7个工作日后，将成交供应商谈判响应文件移交给采购单位，作为采购单位签订采购合同、项目验收的依据。 采购人、谈判成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内，根据采购文件确定的事项和谈判成交供应商谈判响应文件，签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和谈判成交供应商谈判响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属谈判成交供应商责任的，招标代理机构将没收其谈判响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与谈判成交供应商签订合同的，按招标采购的有关规定处理。

22.2 采购文件、采购文件的修改文件、谈判成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

# 第三章  项目内容及要求

## 一、谈判项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 招标范围 | 质量 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门象屿智慧供应链有限公司施工用电 | 1项 | 详见“项目需求描述”。 工程量清单及图纸所包含的全部内容，详见附件2施工图及附件1工程量清单。 | 合格 | 合同签订后60个日历日内完成安装调试并交付使用（即通电）。 |

附件1：工程量清单

附件2：施工图

## 二、项目需求描述

- 1、本项目设计图纸是谈判文件不可分割的一部分，若谈判文件的内容与图纸的内容发生冲突，则以谈判文件的内容解释为准。谈判文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。

- 2、响应供应商应提供施工方案，成交后进场施工前应向采购人提供详细的施工组织设计方案，在取得采购人最终确认后进场施工，并提供书面承诺。

- 3、响应供应商应按要求配备项目管理班子并落实到位，并应提交项目负责人的履历情况表。

- 4、响应供应商应提供拟投入的主要施工机械设备，按采购人现场实际要求配置。

- 5、现场踏勘：响应供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由招标响应供应商自己承担。采购人向招标响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被招标响应供应商利用的资料。采购人对招标响应供应商做出的理解、推论和结论均不负责任。

- 6、项目管理班子配备分项要求：

| 项目管理班子人员要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1、拟派项目负责人主要人选应取得（临时）建造师二级或以上资质证书且通过年审有效，没有处于被停接任务，应为机电专业。 2、建造师资质证书上标明的工作单位必须与投标申请人名称一致，不一致的应有合法变更手续并提供有关证明资料。 |  |  |  |
| 其他人员 | 职 位 | 最低数量要求（人） | 职称、岗位等级 | 备 注 |
|  | 项目技术负责人 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
|  | 质检员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 安全员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 材料员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 施工员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |

- 7、本工程采用的主要技术规范

- 本工程主要采用的技术规范（但不限于）以下内容：

- 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

- 《工程建设强制性条文：电力工程部分》

- 《电力建设工程重点项目质量监督检查典型大纲》

- 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》

- 《国家电网公司输变电工程标准化施工手则》

- 《福建省电力建设过程质量监督手册》

- 《福建省电力有限公司输变电工程安全文明施工检查大纲(试行)》（闽电基建[2007]56号）

- 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（国家电网科[2009]642 号）

- 关于转发《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》的通知（闽电基建（2010）25号）

- 《福建电网送变电工程启动试运及竣工验收管理规定(2010年版）》（闽电基建规〔2010〕141号）

- 《地下防水工程施工质量验收规范（GB50208—2002）》

- 《建筑变形测量规程（JGJ/T8－97）》

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（JGJ—2001）》

- 《落地双排外竹脚手架技术规程（DGJ13-34-2000）》

- 《工程建设强制性条文：房屋建筑部分》

- 《工程建设强制性条文：工业建筑部分》

- 《电力建设施工及验收规范（建筑工程篇（SDJ69—87））》

- 《110～500KV变电土建工程质量检验》

- 《变电工程达标投产考评项目》

- 关于转发国家电网公司《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》的通知》(闽电基建[2008]43号)

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303—2002）》

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJ149—90）》

- 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ147—90）》

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）》

- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范（GBJ5017—92）》

- 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范（GB50172—92）》

- 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范（GB50170—2006）》

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168—2006）》

- 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ148-1990）》

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150—2006）》

- 《继电保护及安全自动装置检验条例》

- 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201－2002)》

- 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》

- 《建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）》

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)》

- 《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)》

- 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》

- 《混凝土质量控制标准及条文说明（GB50164—92）》

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204－2002)》

- 《混凝土工程施工质量验收规范（GB50204-2002）》

- 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)》

- 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205－2001)》

- 《混凝土结构设计规范化(GB50010－2002)》

- 《钢结构设计规范(GB50017－2003)》 《钢筋焊接及验收规程（JGJ18—96）》

- 《钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ/T27—2001）》

- 《组合钢模板技术规范（GB50214—2001）》

- 不足部分参照现行国家、原电力部、国电、国网有关规程规范及设计图纸中的规定执行。 上述规程规范如有更换修编以国家及相关部门新规程规范及标准为准。

8、其他技术要求详见设计图纸。

## 三、谈判响应供应商资格要求与资格证明文件

详见第二章《谈判响应供应商须知前附表》序号1。

资格证明文件均应加盖谈判响应供应商公章。

## 四、谈判要求

1、本次谈判为整体采购的交钥匙项目。

2、项目施工要求

2.1成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

2.2成交供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定成交供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

2.3成交供应商不得以任何形式将工程全部或部分转包给第三方。

2.4成交供应商如需采购人提供水电接口的，则须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由成交供应商承担。

2.5本工程施工现场按照【厦门市建设与管理局关于引发《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》的通知】规定，应设置施工现场围档。

3、响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的响应供应商，在厦门有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴的，能提供本地化技术服务的，响应供应商应提供相关的证明材料。属分公司的，应在响应文件中提供在厦门工商行政管理部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，响应供应商应在响应文件提供以下材料：(1)与合作伙伴签订的合作协议书原件；(2)厦门本地合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

4、本项目的控制价为135.7507万元，响应供应商最后报价超过该控制价的为无效响应文件。

以上投标要求若需要提供证明文件、材料的，均应在投标材料上加盖响应供应商公章。

## 五、报价要求

1、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

2、总报价为主材及辅助材料供应、安装、调试并经验收合格交付使用等所有可能发生的一切费用，包括主材及辅助材料费、施工安装、人工费、检验检测、调试、管理费用、利润税金、两贴、售后服务、保险（含公众责任险、建筑工程一切险及第三者责任险）等一切费用。成交供应商应负责所有产品及材料的采购、运输、保管、施工、安装、调试、竣工验收及保修的全过程。

3、投标报价必须根据本工程特点，套用厦门市现行的预算定额及费率进行预算编制，并按《工程量清单综合单价报价表》所列项目进行报价，报价时必须写明所报项目的单价和合价，表中合计价即为该项目的投标总报价。

4、响应供应商所报单价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，响应供应商对《工程量清单综合单价报价表》所列子项均应报价，且工程量不能更改（除非采购人有另外特别要求）。

5、响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

6、响应供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

## 六、项目完成期

详见第一章中谈判项目一览表。

## 七、验收条件及标准

1、采购人及电力部门根据谈判文件、响应文件及招标代理机构出具的《成交通知书》等均为验收依据。

2、工程验收时，成交供应商应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。

3、工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，验收合格后成交供应商可向采购人办理移交手续。。

4、验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

## 八、质量服务及维保服务要求

## （一）、质量要求

1、本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

2、因成交供应商原因工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

3、成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

4、成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

## （二）、维保服务要求

1、响应供应商应在响应文件中提供详细具体的工程维保服务承诺条款及保证。

2、本项目保修期  2  年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供应商负责维修并承担修理费用。

3、保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后2小时响应并及时到场处理。

## 九、知识产权

谈判响应供应商必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由谈判成交供应商承担。

## 十、合同签订和付款方式

成交供应商接到《成交通知书》后，持《成交通知书》与采购人签订合同，谈判文件、成交供应商的响应文件均作为合同订立的基础。成交供应商应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

履约保证金：为保证采购合同有效执行，采购人可在“采购合同”中增加合同履约保证金的条款。履约保证金金额一般为合同金额的10%，由成交供应商以转账、汇款，或履约担保书，或银行保函形式提交给采购人。

付款方式：按双方合同约定。

## 十一、其他事项

1、谈判文件及成交供应商的响应文件是采购人与成交供应商签订合同的依据，成交供应商应严格依据响应文件所做承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据合同采取相应措施以保证本次采购设备的顺利进行，并追究相应违约方的违约责任。

2、响应供应商认为有必要提供的其它技术资料及需采购人配合的事宜。

3、响应供应商所投产品若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在响应文件中注明。

## 十二、补充说明——响应文件的充分性

1、应当认为响应供应商在正式提交响应文件前，已经认真研究采购人提供的谈判文件，对任何可能存在的疑问都已经得到采购人的澄清和解答，并对由谈判文件所定义的成交供应商工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的响应文件中。

2、应当认为响应供应商在提交响应文件之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质及货源和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且应当认为响应供应商已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

3、应当认为，响应供应商已经确认其提交的响应文件以及清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非谈判文件中另有约定，响应供应商提交的响应文件以及清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）响应供应商根据谈判文件应承担的全部义务；

（2）为该项目的正确实施、竣工和修补由于成交供应商的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

# 第四章   合同范本（参考文本）

合同编号：

第一部分  协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                     。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                    。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：                                    。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交（或成交）通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

第二部分  通用条款

本合同通用条款以住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）之通用条款为准。

第三部分  专用合同条款（财政参考条款）

专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：谈判文件及其附件，响应文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：      ；

资质类别和等级：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：      ；

资质类别和等级：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/     。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内占地    。

1.1.3.10 临时占地包括：规划围挡所占用的道路   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行国家《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及厦门市财政局关于财政投融资工程项目的有效的规范性文件均适用于本合同。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范作出修改时，则以修改后的新标准和新规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人、设计人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）成交通知书；（5）谈判文件及其附件（含谈判文件补充答疑书）、响应文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）工程量清单；（7）工程报价书或预算书；（8）图纸（含谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）标准、规范及有关技术文件（含谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7   日内提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内 6 套。承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程的所需要的全部施工图纸内容 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）；当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：开工前7    天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月  28   日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：不少于5    份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在7  天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后  5   天内审核确认 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应当在现场准备4  套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：      。

承包人接收文件的地点：      ；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：      ；

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现状移交，由承包人自行解决施工所需场内道路和交通设施的修建、维修、养护和管理，以满足其施工方案所需全部大型机械设备和运输车辆进出现场及通行的需要，并承担全部的费用和开支，上述费用包含在签约合同价款中  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内部分不予调整。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  ；

身份证号：      ；

职    务：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期 7   天前向承包人移交施工现场。  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场所需的水、电由发包人于开工日期前不少于14天提供，将接口接至工程红线范围内或按批准的施工组织设计指定的位置

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：否 。

发包人提供支付担保的形式：否 。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  向发包人移交  3  套，向城建档案馆移交  1   套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程经竣工验收评定合格后28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文档一起移交   。

（10）承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：       ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号：      ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：      ；

通信地址：      ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照    1000     元/人次对承包人进行处罚。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按照    2000     元/次承担违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按照    10000    元/次承担违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按照  2000  元/次承担违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

执行通用合同条款   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

按照  3000     元/人次承担违约金  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

执行通用合同条款    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

按照    3000    元/人次承担违约金   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

按照    1000     元/人次承担违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款  。

主体结构、关键性工作的范围：/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：如有，双方另行约定

其他关于分包的约定：  执行通用合同条款  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用合同条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按照磋商文件要求执行 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

关于监理人的监理权限：本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

执行通用合同条款 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：        ；

关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项独立发表其监理意见以供双方协商参考：

（1） 工程进度 ；

（2） 现场工程量和费用签证 ；

（3） 工程质量 。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /

关于工程奖项的约定：   /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前 48     小时通知   。

监理人不能按时进行检查时，应提前24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承包人必须严格遵守发包人制定的有关文明施工、安全管理方面的管理规定，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用合同条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。2、施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《厦门市建设与管理局关于印发<提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施>的通知》（厦建工［2012］51号）的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行通用合同条款 。

6.3 环境保护

对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，还应按照《厦门市工地扬尘污染防治工作方案》（厦府办[2018]29号）的规定执行。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到施工组织设计后7天内确认 提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 8级以上大风；

（2） 24小时降雨量达到50毫米以上的强降雨（以气象台发布的公告为准）；

（3） 连续7 天38 摄氏度以上的高温（以气象台发布的公告为准 ）

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无

- 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业品目录中的产品。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行合同通用条款 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行合同通用条款   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行，由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准   。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行，由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行，由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款并符合以下规定：  。

①严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；

②在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，应先经项目行业主管部门或（指挥部）组织对其必要性、合理性、投资变化情况进行分析论证。

③除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准后方可实施。累计增加造价在成交价5%以内且总造价未突破本标段投资概算的，由业主审定；累计增加造价在成交价5%以上或总造价突破本标段投资概算的，应业主审批。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  按照发包人降低合同价格金额或者提供工程经济效益金额的10%进行奖励  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整合同价格    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按“12. 合同价格、计量与支付”中总价合同的相关条款执行。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

①因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；

②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；

③材料价格变动（不含房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油的施工期材料价格平均波动幅度超过基准价±10%的部分。材料基准价按投标截止日当月《厦门市建设工程信息》发布的相应材料价格信息价确定，下同）；

④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑 3   ％的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。

采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。

1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；

2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。

3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费调整指数、厦门市建设局发布了厦门市人工费调整指数；

4、因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化且变化超过材料基准价的±10%的部分。

合同价款可按以下方式进行调整：

（1）设计变更增减工程量按规定程序按实核增核减。

（2）设计变更增减工程量的单价确定：

①增减工程量在工程量清单之内的项目，其已标价工程量清单中的综合单价在招标控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人已标价工程量清单中的综合单价计算所增减的工程造价；

②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价高于招标控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按招标控制价中相应项目的综合单价乘以成交价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；

③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以成交价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价；

④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照成交价编制原则计算后乘以成交价降幅系数。成交价降幅系数=成交价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价管理机构或工程预结算审核部门审核后确定。

(3)材料变更时价格确定：

①承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；

②虽然承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中已有，但材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以成交价降幅系数计算；

③承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以成交价降幅系数计算，如《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定，审定程序按照厦财建[2018]15号文规定。

(4)施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设局发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整。

⑸因市场变化、政策性调整导致房屋建筑与装饰工程中的钢材、铝型材、水泥及商品混凝土、电线电缆或市政交通水利工程中的结构钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、电线电缆或吹填造地和岸线整治工程中的柴油、汽油价格变化，且变化超过材料基准价的±10%的部分，该部分的材料价差调整和计取方法详见厦财建 [2018]9号文。

3、其他价格方式：/

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行通用合同条款   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用合同条款

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人根据施工进度申请支付工程款   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。

（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。

（3）①银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的90%。②进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的90%时，停止支付进度款； ④发包人在业主出具竣工结算审核结论书28天内按审核结果支付至结算价的97%；⑤若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满后28天内一次性结清。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/    。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在发包人颁发工程接收证书后7     天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/

（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   执行通用合同条款  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  在发包人接收工程后  10   天内退场  。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28    天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用合同条款         。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报送第三方审核机构审核，第三方审核机构审核数为本项目最终工程结算数。监理人在第三方审核机构审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书后14天内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后  7    天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付   。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起2  年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 为签约合同价的3%   ；

（2） 3    %的工程款；

（3）其他方式: /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定：  发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照发包人提供的《工程质量保修书》执行

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内   。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用合同条款 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延，赔偿承包人因为延期开工发生的损失  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 以应付未付合同价款为基数按照银行同期贷款利率计算违约金   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按照被取消工作的合同价款的10%赔偿承包人 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延，赔偿承包人因此造成的损失 。

（7）其他：  无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行通用合同条款      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。

（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金；

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用合同条款           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）7 级以上的地震（以气象台发布的公告为准）；（2）12 级以上台风（以气象台发布的公告为准）；(3)24 小时降雨量达到150 毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。（5）政策因素使工程必须停建或缓建。（6）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28    天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   执行通用合同条款      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  执行通用合同条款     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款    。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款   。

选定争议评审员的期限：执行通用合同条款    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用合同条款    。

其他事项的约定： /

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用合同条款  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2    种方式解决：

（1）向厦门   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地   人民法院起诉。

# 第五章  谈判响应文件格式

注释： 《谈判响应文件格式》是谈判响应供应商的部分谈判响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。谈判响应供应商应参照这些格式文件制作谈判响应文件。

谈 判 响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判响应供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 谈判响应函

2. 报价一览表

3. 工程量清单报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8． 服务承诺

9． 谈判响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．谈判响应保证金缴交的有效凭证

谈判响应函

致：

根据贵方为      项目的谈判邀请（项目编号：         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表谈判响应供应商（谈判响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。

1. 谈判响应函

2. 报价一览表

3. 工程量清单报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．谈判响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．谈判响应保证金缴交的有效凭证

12．以       方式提供的金额为人民币       元的谈判响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.谈判响应供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判响应供应商保证遵守采购文件的全部规定，谈判响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.谈判响应供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自谈判响应截止时间起谈判有效期为：在采购文件谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生采购文件第二章谈判响应供应商须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还谈判响应保证金。

7.谈判响应供应商同意按照采购单位要求提供与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何谈判。

8. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

报价一览表

项目名称 ：            项目编号∶                   货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |  | 单价 | 谈判响应报价 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价(小写)￥: |  |  | (大写)人民币 |  |  |  |
| 谈判响应保证金缴交方式： |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.谈判响应供应商对多个合同包进行谈判时，应单独列出各合同包的谈判合计价。

谈判响应供应商名称(公章)：

谈判响应供应商代表签字：

日期：

工程量清单报价表

谈判响应供应商名称(公章)：       项目编号（及合同包）：         货币单位：

谈判响应供应商代表签名：

日期：

货物说明一览表

（按报价合同包下品目号类别分别填写）

谈判响应供应商名称(公章)：                                      项目编号∶

| 合同包号 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细方案说明 |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应供应商代表签字：

日期：

工程范围清单

说明：

本清单应列明组成工程的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

谈判响应供应商代表签字：

日期：

技术规格和商务偏离表

谈判响应供应商名称(公章)：                          项目编号∶

| 合同包/品目号 | 项目名称 | 规格条目号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判响应供应商提交的谈判响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为谈判响应供应商接受采购文件的要求。谈判响应供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

谈判响应供应商代表签字：

日期：

谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市务实采购有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供采购文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及谈判响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随谈判响应文件一同递交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商的资格声明

1．谈判响应供应商概况：

Ａ．谈判响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判响应供应商资格且我方的谈判响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照见复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

厦门市务实采购有限公司：

系我司员工，代表本司参与贵司组织的        项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交报价响应文件、参与谈判、签署与项目相关的技术方案变更、服务承诺、报价等文件。谈判代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司及我法定代表人均予以认可并对此承担责任。谈判代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：谈判代表身份证件复印件

授权方

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

谈判代表签字：

日     期：

企业法人营业执照等

厦门市务实采购有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方  资质证书副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方   证书复印件，该证件真实有效

（注：法人营业执照、    提供复印件，需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：

服务承诺书

（采购人）:

我司参与             项目的谈判（项目编号：          ），如获成交，我司保证按以下条款进行服务：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

主要设备材料品牌选用表

项目名称：

| 序号 | 设备材料名称 | 制造商及品牌 |
| --- | --- | --- |

响应供应商名称(加盖公章)：

施工组织设计方案

（内容根谈判文件要求及行业标准自拟）

响应供应商全称（加盖公章）：

年   月   日

项目管理班子配备情况表

项目名称：                　　　　　　 　　　　招标编号：

响应供应商名称（加盖公章）：

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作/业务经历年限 | 类似职位工作经历年限 | 岗位资格证明 |  |  |  | 目前已承担在建工程数 | 目前受雇单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：1、工作/业务经验是指从事建设施工工作/业务的年限；

2、类似职位工作经历年限是指从事建设施工类似职位的工作经历年限；

3、本表不够填写，可自行增页。

4、提供所列证书的复印件。

项目管理班子配备承诺书

（招标人名称）:

1、我司承诺一旦成交，项目经理和项目管理班子其他人员严格按照投标时所承诺配置一致并全部到岗。

2、我司承诺所提供的项目管理主要人员（含项目经理）均无在建项目。

3、我司承诺一旦成交，若我司单方面提出变更成交的项目经理和项目管理班子其他成员，严格按谈判文件和合同文件相关约定执行。

4、我司承诺一旦成交，当招标人有合理理由认为我司的项目管理班子人员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，招标人有权要求我司更换他人接替工作，并按招标和合同约定更换人员的有关条款对我司进行处罚。

5、我司承诺一旦成交，拟派项目管理机构人员的其他相关约定均按谈判文件及合同约定执行。

响应供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

项目管理班子关键职位（人员）履历表

| 拟任职位 |  | 姓名 |  | 现任职位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 出生年月 |  | 参加工作 时间 |  |
| 毕业时间、 院校、专业 |  |  |  |  |  |
| 主要履历、业绩、技术管理经验及近几年承担过的类似工程项目： |  |  |  |  |  |

注：1、各关键职位（人员）应分别填写本表；

2、关键职位（人员）包括项目经理、项目技术负责人、主要专业工程师；

3、本表不够填写，可自行增页。

响应供应商代表签字：

谈判响应供应商提交的其它资料

谈判响应供应商认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

采购代理服务费承诺书

厦门市务实采购有限公司:

我们参与贵司组织的                           项目谈判（项目编号：          ），如获成交，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵司认可的其他付款方式，向贵司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的谈判响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

谈判响应保证金退还申请书

致：厦门市务实采购有限公司

我司于____年____月____日将谈判响应保证金人民币_______________元汇入贵司的________________（开户行），参加贵司组织的________________________________项目（编号：_____________）采购活动。因我司成交后已签订项目合同（或我司未能成交），特申请原额无息退还谈判响应保证金，为盼！

请将谈判响应保证金汇入以下我司帐户：

金  额：_______________________________（大小写）

开户行：_______________________________

开户名：_______________________________

帐  号：_______________________________

电  话：_______________________________

公司名称：（公章）

经办人：

年     月     日

备注：

- 若为成交供应商，须附上合同附件；

- 多个合同包项目应该注明申请退还第    合同包的谈判响应保证金；

- 其他须说明事项                              。

招标代理机构审批

主管：               财务：          经办：